Пам’ятка «Газ у побуті»

Користування газом в побуті через невиконання правил безпеки може призвести до трагічних наслідків. Нагадуємо правила безпечного користування газом.

Газ не має кольору і запаху. Для запобігання нещасних випадків у газ додають речовини зі специфічним запахом.

Газ не токсичний, але при накопиченні в приміщенні за рахунок витиснення повітря може викликати задуху.

Наявність у приміщенні газу та продуктів згорання можуть призвести до отруєння та задухи. Потрібно постійно слідкувати за працездатністю вентиляційних каналів та періодично їх чистити.

Газ в суміші з повітрям вибухонебезпечний. Природний газ легше за повітря в два рази, при витоку він піднімається і накопичується у верхній частині приміщення.

Забороняється:

- користуватися несправними газовими приладами при наявності витоку газу;

- залишати без нагляду працюючі газові прилади;

- застосовувати вогонь для виявлення витоку газу. В приміщенні, де відчувається запах газу, не запалювати сірників, не вмикати/вимикати електричні прилади до ліквідації витоку газу;

- прив’язувати до газопроводу мотузок і навантажувати його;

- сушити білизну над газовою плитою;

- закривати вентиляційні канали або захаращувати їх;

- експлуатувати газові прилади при закритій кватирці та відсутності тяги у димовому і вентиляційному каналах;

- використовувати для сну приміщення, де встановлені газові прилади;

- проводити самостійний ремонт, перенесення або установку газових приладів;

- самостійно проводити ремонт по реконструкції димових та вентиляційних каналів.

Дані роботи виконуються тільки спеціалізованими підприємствами.

При витоку газу необхідно негайно вимкнути газові прилади, провітрити приміщення і викликати аварійну службу газового господарства  за тел. «104»

Надання першої медичної допомоги при отруєнні газом:

потерпілого вивести із загазованого приміщення (в теплий період року – на вулицю, а взимку – в добре провітрюване приміщення).

Ознаками задухи є посиніння обличчя, з’явлення червоних плям, втрата свідомості;

при відсутності дихання у потерпілого йому необхідно проводити штучне дихання до тих пір, поки він (вона) не почне дихати самостійно;

викликати швидку допомогу за тел. «103»